# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и системы контроля управления доступом для нужд АО «ГЛИМС-Продакшн»

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п\п | Наименование работ (услуг) | Ед. измер-я | Кол-во (в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контроль работоспособности и устранение неполадок шлейфов | Шт. | 1 |
| 2 | Проверка работоспособности дымовых и тепловых датчиков | Шт. | 1 |
| 3 | Тестирование параметров контрольных приборов и программного обеспечения | Шт. | 1 |
| 4 | Проверка и устранение неисправностей в работе системы порошкового пожаротушения | Шт. | 1 |
| 5 | Ведение документации и журналов регламентных работ | Шт. | 1 |
| 6 | Проведение инструктажей с ответственными лицами и дежурным персоналом | Шт. | 1 |
| 7 | Контроль работоспособности контролеров прохода КПП, входных дверей офиса и системы учета рабочего времени | Шт. | 1 |
| 8 | Обеспечение правильности работы модулей отчетности | Шт. | 1 |

2.Требования к товарам, используемым при выполнении работ (Требования к товару, который должен являться результатом оказания услуг (работ); Перечень оборудования, подлежащего обслуживанию, монтажу и т.д):

| № п\п | Наименование товара (оборудования, конструкций, материалов и т.д.) | Функциональные и качественные характеристики | Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПО RusGuard Soft | СКУД работает в штатном режиме (система передает данные по входам/выходам, точки доступа работают корректно) | - |
| 2 | ПО Стрелец-Мастер | Система работает в штатном режиме, актуальные обновления | - |

3.Требования к качеству работ, услуг требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

| № п/п | Содержание требования |
| --- | --- |
| 1 | Опыт работы организации при производстве работ системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и системы контроля управления доступом не менее 5 лет |
| 2 | Выполнять работы (услуги) ежемесячно в течении года |
| 3 | Информировать о сроках и видах выполняемых работ |
| 4 | Обеспечить сохранность установленного оборудования (систем) |
| 5 | Ремонт и устранение технических неполадок, возникших не по вине заказчика в течении 12 часов с момента поступления заявки |
| 6 | При проведении профилактических работ предупреждать заказчика за сутки до начала их проведения |

4. Место выполнения работ, оказания услуг:

142116, Московская область, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 20г.

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг:

с момента заключения договора ежемесячно, до окончания срока действия договора.

6. Сведения о расходах, включенных в цену работ, услуг:

в цену включены затраты на соблюдение норм и правил пожарной безопасности.

7. Требования к участнику закупки:

| № п/п | Наименование документа, копию которого следует предоставить | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие действующей лицензии по следующему виду деятельности: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 16.11.2023) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" |

Контактное лицо: специалист ОБ Самарьян Александр Борисович

(должность, Ф.И.О.)

рабочий телефон 8(495)500-57-53 доб.157, моб.телефон: ________________,

электронный адрес: samaryan@glims.ru

*Техническое задание согласовано с руководителем Заказчика